Lijst van uit te voeren werkzaamheden november 2016

Gehele Jaar:

- Tuinonderhoud

- Groenstrook langs de stadshaven snoeien

- Onkruid overal verwijderen en bestrijden

- Bladeren verwijderen

- Afval in het water verwijderen

- Bestuurskamer en omgeving periodiek schoonmaken

- Conditie controleren van de plattegrondborden, wegbewijzering, en de borden voor de milieustraat waar nodig herstellen

- Schoonhouden van de Kluut

- Schoonhouden van de kantine

- Onderhoud bloembakken

- Gestructureerd en controleerbaar doorspoelen watersysteem ivm. Legionella bestrijding

- Defecte verlichting repareren.

- Gladheid bestrijding op de vlonders.

Voorjaar:

- Vlonderplanken en onderslagen controleren en waar nodig vervangen

- Tegelpaden door de hele haven waar nodig ophalen

- De boeiboorden van het clubgebouw en het Lierhok schoonmaken

- Tractorloods leegmaken, terrein schoonmaken, bokken opstapelen

- Vlonders afspuiten en hekwerk stadshaven schoonmaken

- Stroomkasten schoonmaken

- Waterkasten schoonmaken en  leidingen controleren

- Lantaarns schoonmaken

- Riool vuilwaterstation doorspoelen

- Grote schoonmaak kantine inclusief de vloer in de was zetten

- Legionella controle en waar nodig laten herstellen

- Grote schoonmaak douches en toiletten

- Schilderwerk controleren en waar nodig onderhoud plegen

- Bomen onderhoud door deskundige

- Reclame borden reinigen

- Platte daken schoonmaken, afvoeren controleren

- Keuring giek regelen.

Najaar:

- Water op de steigers aftappen en afsluiten, drinkwaterslangen opruimen na het hellingen of eerder als de vorst vroeger intreed

- Buitentoilet maandelijks doorspoelen

- Vuilwater station winterklaar maken en putten leeg/schoon laten maken

- Grote schoonmaak kantine inclusief vloer in de was zetten na het schippersbal

- Keuring giek

- Ventilatiesysteem in de kantine/sanitaire ruimtes schoonmaken

- Kachels havenkantoor en bestuurskamer en Kluut na laten kijken

- Geisers controleren en waar nodig laten herstellen

- Na het vaarseizoen, picknicksets overdekt opbergen.

Eenmalige Werkzaamheden

- Alle wegbewijzering en milieustraat borden vernieuwen door nieuwe borden met een lange levensduur, welke simpel te reinigen zijn.

- Vervanging verlichtingsbord De Waaier.

- Washok opknappen zodat het makkelijker schoon te houden is, evt. betegelen

- Natte afdeling clubgebouw (douches en toiletten) herindelen met meer comfort/ruimte

- Invalidekraan verwijderen, ook de verwijzing op onze site, en evt de verwijzing in de almanak als hij daar ook als voorziening staat aangegeven.

- Bij verzakte plekken op het eiland, eerst de grondlekkage opzoeken/verhelpen aan schoeiing, dan grond ophogen/tegels ophogen en gras inzaaien op het eiland

- Parkeerterrein herindelen en aanduiden met wegenverf.

- Complete terreinverlichting/kantineverlichting ombouwen naar energiezuinige Ledverlichting (streefdatum eind 2016 alles gereed).

- Hek bij havenkantoor verbeteren.

- Dek-planken vernieuwen/repareren schoeiing.

- Interieur kast havenkantoor vernieuwen plus koeling apparatuur realiseren.

- Tegels omgeving ingang havenkantoor ophogen en instap havenkantoor verbeteren.

- Fietsenhok overdekt maken.

- Gesloten buitenruimte bouwen voor hellingmaterialen.

- Laatste 10 afmeerpennen realiseren door de palen van het gasten steiger (er zijn er nog 3).

- Schakelaars en controlelampen vuilwaterstation vernieuwen.

- Ophogen terrein rond achteruitgang kantine/opslagcontainer AC.

- Box nummerplaatjes vernieuwen/verbeteren plus steigeraanduidingen in letters.

- Hoogte terrasverlichting veranderen zodat ze onder de parasols doorschijnen.

- NP borden plaatsen

- Zonwerende folie plaatsen in bestuurskamer en havenkantoor.

- Zonwering havenkantoor restaureren.

- Klapstoelen tegenover havenkantoor plaatsen (materiaal is aanwezig).

- Klaphek in havenkantoor naast balie.

- Calamiteitenkast.

- Extra trapleuning trap naar bestuurskamer/bibliotheek/PC ruimte.

- Zwemtrap bij ingang stadshaven.

- Bolder plaatsen op plek waar op het gastensteiger een paal is afgebroken.

- Basalt stenen halen en leggen rondom de vuilniscontainers.

- 2 klapstoelen ophangen tegenover havenkantoor.

- Nieuwe wegwijsborden op het terrein plaatsen.

- Lekkage lierhuis opzoeken en repareren.

- Betere ventilatie lierhuis/werkplaats ivm vochtig plafond.

- Beschoeiing controleren en beoordelen.